## Лист2
Реестр предписаний (решений) по муниципальному образованию город Дивногорск
(стркутурное подразделение администрации, орган администрации с правами юр.лица, учреждение)
по состоянию на |  |  | 2013-09-01
№ п/п | Наименование контрольно-надзорного органа | Наименование объекта, имеющего предписания(решения) со стороны контрольно- надзорного органа | Предмет предписания (решения) | Дата устранения нарушения | Сумма, необходимая для устранения нарушения (тыс.руб.) | Отметка об устранении нарушения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
МБУЗ "Дивногорская центральная городская больница"
1 | Иск прокуратуры г.Дивногорска | Детское отделение | заменить облучатель для лечения желтухи новорожденных | 2013-12-31 | 150
2 | Иск Роспотребнадзора | ФАП п.В-Бирюса | строительство модульного ФАП | 2013-12-21 | 1500
3 | Роспотребнадзор | Территория ДЦГБ | Ограждение, шлагбаум | 2011-10-01 | 6647
4 | ОНД по г.Дивногорску | 2,3-й этаж лечебного корпуса | окраска стен огнезащитной краской | 2013-11-01 | 250 | частично устранен
5 | Иск Роспотребнадзора | Инфекционное отделение | кап.ремонт отделения | 2014-09-20 | 20000
6 | Представление прокурора г.Дивногорска | территория лечебного и главного корпусов | установка знаков для организации стоянки мест для инвалидов | 2013-09-20 | 12
| ВСЕГО: |  |  |  | 28559
Отдел спорта администрации города
1 | Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | " МБОУ ДОД "ДЮСШ": ул. Чкалова, 59 "Лыжная база", ул. Чкалова, 74 "Зал бокса" | Капитальный ремонт объектов | 2013-09-28 | 2493.3 | не устранено
| ВСЕГО: |  |  |  | 2493.3
Отдел культуры администрации города
1 | Предписание 11/118-Т от 16.02.2012 (п.8) Ростехнадзор | МБУК ГДК "Энергетик" | Установка регуляторов температуры и давления | 15.09.2013г. | 47.514
2 | Предписание 11/118-Т от 16.02.2012 (п.10) Ростехнадзор | МБУК ГДК "Энергетик" | Установка фильтров (грязевиков) | 01.10.2012г. | 9.766
3 | Предписание 11/118-Т от 16.02.2012 (п.14) Ростехнадзор | МБУК ГДК "Энергетик" | Изготовление ПСД на вентиляцию | 01.10.2014г. | 600
4 | Предписание Госпотребнадзора № 49 лт 18.06.2012 | МБУК ГДК "Энергетик" | Заключение договора на проведения дератизации и дезинсекции | 01.10.2014г. | 16
5 | Предписание Роспожнадзора №020786 от 19.12.2008г. | МБУК ГДК "Энергетик" | Приобретение светильников с рассеивателями |  | 5.4 | выполнено
6 | Предписание от 16.02.2012 Ростехнадзор | МБУК ГДК "Энергетик" | Приобретение медицинских аптечек |  | 2.52 | выполнено
7 | Акт госпожнадзора №022991 от 19.12.2008 | МБУК ГДК "Энергетик" | Огнезащитная обработка конструкций,декораций,сценического оформления | 2014г. | 140
8 | Предписание Прокуратуры №7-23-2013 от 16.08.2013 | МБУК ГДК "Энергетик" | Аттестация рабочих мест | 10.2013г. | 158
9 | Предписание Роспожнадзора №020786 от 19.12.2008г. | МБУК ГДК "Энергетик" | Установка на лестничных клетках самозакрывающихся дверей | 2013г. | 165.28
10 | Выполнение правил СП 3.13130.2012. "система противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости. | МБУК ДХМ | Укладка линолеума с пожаробезопасными свойствами | 2013г. | 97.369
11 | Предписания № П 01-22/1 от 20.01.2011 (п.3) Средне-сибирское управление Минкультуры России | МБУК ДХМ | Приобретение и установка системы кондиционирования в фондохранилищах | 15.10.2012г. | 145.3602
12 | Предписание № П 01-22/1 от 20.01.2011 (п.3) Средне-сибирское управление Минкультуры России | МБУК ДХМ | Установка системы порошкового пожаротушения фондохранилища музея | 15.10.2012г. | 88.46
13 | Предписание № П 01-22/1 от 20.01.2011 (п.3) Средне-сибирское управление Минкультуры России | МБУК ДХМ | Приобретение и монтаж системы кондиционирования в залах музея | 15.10.2012г. | 302.4525
14 | Предписание № П 01-22/1 от 20.01.2011 (п.3) Средне-сибирское управление Минкультуры России | МБУК ДХМ | Монтаж системы видеонаблюдения залов музея | 15.10.2012г. | 168.3256
15 | Преписание № П 01-22/1 от 20.01.2011 (п.3) Средне-сибирское управление Минкультуры России | МБУК ДХМ | Приобретение фондовое оборудовние-стелажи в 4-е фондохранение | 15.10.2012г. | 106.8
16 | Преписание № П 01-22/1 от 20.01.2011 (п.3) Средне-сибирское управление Минкультуры России | МБУК ДХМ | Приобретение подвесной системы | 15.10.2012г. | 171.92
17 | Преписание № П 01-22/1 от 20.01.2011 (п.3) Средне-сибирское управление Минкультуры России | МБУК ДХМ | Приобретение гигрометра психрометрического для измерения влажности в фондохранениях | 15.10.2012г. | 0.96
18 | Акт тепловой инспекции № 4/2-1 от 12.08.2013Г. | МБУК ДХМ | Замена деревянных окон на пластиковые | 2013г. | 183.199
19 | Предписание № П01-22/1 от 20.01.2011г. п.3 Росохранкультура | МБУК ДХМ | Установка и монтаж системы увлажнения в фондохранилищах | 2011г. | 414.5945
20 | Предписание ГОВД от 16.08.2007г. | МБОУ ДОД ДШИ | Устройство шлагбаума и дорожного знака | 2007г. | 42
21 | Выполнение предписания Госпотребнадзора № 49 от 18.06.2012 (п.2) | МБОУ ДОД ДШИ | Приобретение и установка водонагревателя | 2013г. | 6.5
22 | Предписание Госпожнадзора № 020784 от 11.12.2008 (п.24) | МБУК ЦБС | Система дымоудаления в Библиотеке семеного чтения | 2008г. | 192.1511
23 | Предписание Госпожнадзора № 020784 от 11.12.2008 (п.24) | МБУК ЦБС | Система дымоудаления в Центральной городской библиотеке | 2008г. | 272.4429
24 | Выполнение предписания Госпожнадзора № 020784 от 11.12.2008 (п.24) | МБУК ЦБС | Капитальный ремонт эвакуационного выхода Библиотеки семейного чтения | 2008г. | 438.269
25 | Выполнение информационного письма | МБУК ЦБС | Монтаж УУТЭ и ГВС (прибор учета тепла и горячей воды) в Центральной городской библиотеке | 2010г. | 202.2089
26 | Правила СП .9.13130.2009"Техника пожарная". Огнетушители. | МБУК ЦБС | Зарядка огнетушителей | 2013г. | 3.6 | выполнено
27 | Выполнение предписания Госпожнадзора № 020784 от 11.12.2008 (п.10) | МБУК ЦБС | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций кровли здания Центральной детской библиотеки | 2008г. | 55.87
28 | Выполнение информационного письма | МБУК ЦБС | Проектные работы на УУТЭ и ГВС (Прибор учета тепла и горячей воды)в Центральной городской библиотеке | 2010г. | 24.6928
29 | Приказ Минздравсоцразвития России №342-Н от 26.04.2011г. | МБУК ЦБС | Аттестация рабочих мест | 2011г. | 158.28
30 | Акт тепловой инспекции № 4/2-1 от 12.08.2013Г. | МБУК ЦБС | Замена деревянных окон в Центральной детской библиотеке | 2013г. | 199.21
31 | Предписание № 16/20 от 20.01.2020 | МБУК ЦБС | Приобретение испытанных электрозащитных средств | 2008г. | 5
32 | Акт проверки комиссии по антитеррористической защищенности МВД 2009г. | МБОУ ДОД ДХШ | Устройство ограждения территории школы | 2009г. | 608.0273
33 | Предписание Роспожнадзора №103/1/3-13 от 30.11.2011 (п.103/1/13) | МБУК ДГМ | Укрытие электропроводки | 19.11.2012г. | 99.974
34 | Предписание Роспожнадзора №103/1/3-13 от 30.11.2011 (п.103/1/10) | МБУК ДГМ | Установка эвакуационного освещения | 19.11.2012г. | 25.04
35 | Предписание Роспожнадзора №103/1/3-13 от 30.11.2011 (п.103/1/12) | МБУК ДГМ | Приобретение колпаков для светильников | 19.11.2012г. | 3
36 | Предписание №10-67-10/3 от 02.10.2010. п.1.1 Инспекции по труду | МБУК ДГМ | Приобретение кондиционера для сохранения температурно-влажностного режима | 05.01.2010г. | 100
37 | Предписание Росохран культура №П 01-22/2 от 20.01.2011 (п.1) | МБУК ДГМ | Аттестация рабочих мест | 25.12.2010г. | 56.011
38 | Предписание Росохран культура №П 01-22/2 от 20.01.2011 (п.1) | МБУК ДГМ | Приобретение фондового и экспозиционного оборудования | 15.10.2012г. | 100
| ВСЕГО: |  |  |  | 5416.1979
Отдел образования администрации города
1 | Госпожнадзор | МБОУ СОШ № 2 | В школе средства обнаружения пожаров не дублируют сигналы на пульт подразделения пожарной охраны | 2014-07-15 | 390 | Не исполнено
2 | Ростехнадзор | МБОУ СОШ № 2 | Произвести ремонт тепловой изоляции трубопроводов | 2012-09-15 | 49 | Не исполнено
3 | Ростехнадзор | МБОУ СОШ № 2 | Заменить чугунные запорные арматуры на стальные | 2012-09-15 | 50 | Не исполнено
4 | Роспотребнадзор | МБОУ СОШ №4 | Обеспечение учащихся мебелью разных ростовых групп (2 комплекта) | 2014-09-01 | 100 | Не исполнено
5 | Роспотребнадзор | МБОУ СОШ № 4 | Обеспечить умывальниками учебные кабинеты | 2014-09-01 | 150 | Не исполнено
6 | Роспотребнадзор | МБОУ СОШ № 4 | Разводка системы обеспечения (трубы) холодной горячей воды канализация | 2014-09-01 | 328 | Не исполнено
7 | Роспотребнадзор | МБОУ СОШ №4 | Оборудование горячим водоснабжением всех учебных кабинетов начальной школы, кабинетов физики, химии, технического труда (подводка систем, трубы) | 2014-09-01 | 98 | Не исполнено
8 | Роспотребнадзор | МБОУ СОШ № 4 | Оборудование в кабинете химии рабочих мест учеников (двухместными ученическими лабораторными столами с подводкой электроэнергии, воды) | 2014-09-01 | 200 | Не исполнено
9 | Роспотребнадзор | МБОУ СОШ №4 | Капитальный ремонт полов спортивного зала | 2014-09-01 | 460 | Не исполнено
10 | Роспотребнадзор | МБОУ СОШ №5 | обеспечение температуры воздуха в учебных кабинетах в соответствии с СанПин | 2013-12-31 | 4653.015 | Не исполнено
11 | Прокуратура | МБОУ СОШ №5 | Установка системы видеонаблюдения | 2014-09-01 | 621.212 | Не исполнено
12 | Госпожнадзор | МБОУ СОШ №5 | Установка средств обнаружения пожаров на пульт подразделения пожарной охраны, замена пожарных шкафов и кранов | 2014-07-15 | 240.5 | Не исполнено
13 | Госпожнадзор | МБОУ СОШ № 7 | Установка средств обнаружения пожаров на пульт подразделения пожарной охраны | 2014-07-21 | 300 | Не исполнено
14 | Прокуратура | МБОУ СОШ № 7 | Монтаж системы видеонаблюдения | 2014-09-01 | 210.42 | Не исполнено
15 | Роспотребнадзор | МБОУ СОШ № 7 | Благоустройство спортивной площадки и дворовых лестниц | 2014-07-31 | 2489.533 | Не исполнено
16 | Роспотребнадзор | МБОУ СОШ № 7 | Заменна оконных блоков | 2014-07-31 | 1688.513 | Не исполнено
17 | Прокуратура | МБОУ СОШ №9 | Установка системы видеонаблюдения | 2014-09-01 | 295 | Не исполнено
18 | Госпожнадзор | МБОУ СОШ № 9 | Установка средств обнаружения пожаров на пульт подразделения пожарной охраны | 2014-07-15 | 200 | Не исполнено
19 | Госпожнадзор | МАОУ гимназия № 10 | Установка средств обнаружения пожаров на пульт подразделения пожарной охраны | 2014-07-15 | 200 | Не исполнено
20 | Госпожнадзор | МКОУ О(С)ОШ № 1 | Установка средств обнаружения пожаров на пульт подразделения пожарной охраны | 2014-07-15 | 200 | Не исполнено
21 | Роспотребнадзор | МКОУ О(С)ОШ № 1 | Ремонт фасада главного корпуса здания | 2014-09-01 | 1500 | Не исполнено
22 | Госпожнадзор | МБДОУ д/с 4 | Устройство светового и звукового сигнала на пульт пожарной охраны | 2014-07-15 | 350 | Не исполнено
23 | Прокуратура | МБДОУ д/с 4 | Устройство системы видеонаблюдения | 2014-08-19 | 350 | Не исполнено
24 | Прокуратура | МБДОУ д/с 5 | Устройство системы видеонаблюдения | 2014-09-01 | 200 | Не исполнено
25 | Госпожнадзор | МБДОУ д/с 5 | Установка аппаратуры, дублируещей сигнал со средств обнаружения пожаров на пульт подразделения пожарной охраны | 2014-07-15 | 100 | Не исполнено
26 | Гопожнадзор | МБДОУ д/с 7 | Дублирование сигналов средств обнаружения пожаров на пульт подразделения пожарной охраны | 2014-07-15 | 100 | Не исполнено
27 | Роспотребнадзор | МБДОУ д/с №7 | Ремонт туалетных комнат | 31.04.2014 | 230 | Не выполнено
28 | Дивногорский городской суд | МБДОУ д/с № 7 | Получение санитарно-эпидемиологического заключения на мед.кабинет | 2014-09-01 | 74 | Не выполнено
29 | Прокуратура | МБДОУ д/с №7 | Установка системы видеонаблюдения | 2014-09-01 | 100 | Не выполнено
30 | Госпожнадзор | МБДОУ д/с № 7 | Установка аппаратуры, дублируещей сигнал со средств обнаружения пожаров на пульт подразделения пожарной охраны | 2014-07-15 | 100 | Не исполнено
31 | Госпожнадзор | МБДОУ д/с№ 8 | Установка аппаратуры, дублируещей сигнал со средств обнаружения пожаров на пульт подразделения пожарной охраны | 2014-07-15 | 200 | Не исполнено
32 | Дивногорский городской суд | МБДОУ д/с № 8 | Получение Санэпид заключение на мед.кабинет | 2013-09-01 | 35.32 | Направлено заявление на отсрочку
33 | Прокуратура | МБДОУ д/с № 8 | Установка системы видеонаблюдения | 2014-05-10 | 75 | Не исполнено
34 | Дивногорский городской суд | МБДОУ д/с № 9 | Получение Санэпид заключение на мед.кабинет | 2013-09-01 | 40 | Направлено заявление на отсрочку
35 | Дивногорский городской суд | МБДОУ д/с № 9 | Установка системы видеонаблюдения | 2014-01-01 | 100 | Не исполнено
36 | Госпожнадзор | МБДОУ д/с № 9 | Установка аппаратуры, дублирующей сигналы со средств обнаружения пожаров на пульт подразделения пожарной охраны | 2014-07-15 | 200 | Не исполнено
37 | Дивногорский городской суд | МБДОУ д/с № 10 | Установка системы видеонаблюдения | 31.12 2013 | 100 | Не исполнено
38 | Госпожнадзор | МБДОУ д/с № 10 | Установка аппаратуры, дублирующей сигналы со средств обнаружения пожаров на пульт подразделения пожарной охраны | 2014-07-15 | 150 | Не исполнено
39 | Прокуратура | МБДОУ д/с № 10 | Получение Санэпид заключение на мед.кабинет | 2013-09-01 | 40 | Не исполнено
40 | Госпожнадзор | МБДОУ д/с № 11 | Установка аппаратуры, дублирующей сигналы со средств обнаружения пожаров на пульт подразделения пожарной охраны | 2014-07-15 | 200 | Не исполнено
41 | Прокуратура | МБДОУ д/с № 11 | Установка системы видеонаблюдения | 2014-09-01 | 200 | Не исполнено
42 | Госпожнадзор | МБДОУ д/с № 12 | Установка аппаратуры, дублирующей сигналы со средств обнаружения пожаров на пульт подразделения пожарной охраны | 2014-07-15 | 200 | Не исполнено
43 | Прокуратура | МБДОУ д/с № 12 | Установка системы видеонаблюдения | 2014-09-01 | 200 | Не исполнено
44 | Служба по контролю в области образования | МБДОУ д/сч № 12 | Благоустройство территории малыми архитектурными формами | 2013-11-01 | 500 | Не исполнено
45 | Госпожнадзор | МБДОУ д/с № 13 | Установка аппаратуры дублирующий сигналы со средств обнаружения пожаров на пульт подраздиления пожарной охраны | 2014-08-11 | 200 | Не исполнено
46 | Прокуратура | МБДОУ д/с № 13 | Установка видеонаблюдения | 2014-09-01 | 100 | Не исполнено
47 | Дивногорский городской суд | МБДОУ д/с № 13 | Получение Санэпид заключение на мед.кабинет | 2013-09-01 | 67.7 | Направлено заявление на отсрочку
48 | Дивногорский городской суд | МБДОУ д/с № 14 | Получение Санэпид заключение на мед.кабинет | 2013-09-01 | 761.278 | Направлено заявление на отсрочку
49 | Госпожнадзор | МБДОУ д/с № 14 | Установка аппаратуры дублирующий сигналы со средств обнаружения пожаров на пульт подраздиления | 2014-07-15 | 200 | Не исполнено
50 | Прокуратура | МБДОУ д/с №14 | Установка системы видеонаблюдения | 2014-09-01 | 300 | Не исполнено
51 | Госпожнадзор | МБДОУ д/с № 15 | Установка аппаратуры дублирующий сигналы со средств обнаружения пожаров на пульт подраздиления | 2014-07-15 | 150 | Не исполнено
52 | Прокуратура | МБДОУ д/с № 15 | Установить систему видеонаблюдения | 2013-12-01 | 100 | Не исполнено
53 | Дивногорский городской суд | МБДОУ д/с № 15 | Ремонт медицинского кабинета | 01.09.2013г | 55 | Не исполнено
54 | Роспотребнадзор | МБДОУ д/с № 15 | Установка бактерицидных ламп | 01.12.2012г | 54 | Не исполнено
55 | Роспотребнадзор | МБДОУ д/с № 18 | Оборудование участков теневыми навесами | 2013-04-01 | 259.498 | Не исполнено
56 | Роспотребнадзор | МБДОУ д/с № 18 | оборудование буфетных помещений резервными источниками горячего водоснабжения (водонагреватели) | 2014-09-01 | 81.81 | Не исполнено
57 | Госпожнадзор | МБДОУ д/с № 18 | средства обнаружения пожаров не дублируют сигналы на пульт подразделения пожарной охраны | 2014-07-15 | 100, 00 | Не исполнено
58 | Прокуратура | МБДОУ д/с № 18 | Установить видеонаблюдение | 2014-09-01 | 88, 00 | Не исполнено
59 | Прокуратура | МБОУ ДОД «ДДТ» | Установить систему видеонаблюдения, шлагбаум | 2013-12-31 | 188.887 | Не исполнено
| ВСЕГО: |  |  |  | 20785.686
| Итого по реестру: |  |  |  | 57254.1839