Российская Федерация



# Администрация города Дивногорска

Красноярского края

# П О СТ А Н О В Л Е Н И Е

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

03.09.2019 г. Дивногорск № 139п

Об утверждении перечня максимально допустимых значений нормативных показателей общих свойств сточных вод и концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых абонентами Муниципального унитарного предприятия «Дивногорский водоканал» в систему канализации

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Красноярского края от 23.08.2016 № 422-п «Об утверждении порядка взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов Красноярского края», руководствуясь статьёй 43 Устава города Дивногорска,

**ПОСТАНОВЛЯЮ**:

1. Утвердить перечень максимально допустимых значений нормативных показателей общих свойств сточных вод и концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых абонентами Муниципального унитарного предприятия «Дивногорский водоканал» в систему канализации согласно приложению.

2. Абонентам, имеющим собственные локальные очистные сооружения, обеспечить эффективность очистки согласно проектной мощности локальных очистных сооружений.

3. Постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Дивногорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.07.2019 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Урупаху В.И.

Глава города Е.Е. Оль

Приложение к постановлению администрации города Дивногорска от 03.09.2019 № 139п

Перечень максимально допустимых значений нормативных показателей общих свойств сточных вод и концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых абонентами Муниципального унитарного предприятия «Дивногорский водоканал» в систему канализации

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование загрязняющих веществ | Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ для абонентов | | |
| Промышленные предприятия | Деятельность которых связана с производством и/или переработкой пищевой продукции | Доставляющие стоки автотранспортом |
| 1. | Взвешенные вещества | - | 45,26 | 45,26 |
| 2. | БПК5 | - | 11,11 | 11,11 |
| 3. | БПКполн | - | 33,85 | 33,85 |
| 4. | Нефтепродукты | 0,24 | - | 0,24 |
| 5. | Фенолы | 0,007 | - | - |
| 6. | Сульфаты | 25,56 | - | 25,56 |
| 7. | Хлориды | 30,79 | - | 30,76 |
| 8. | Аммиак и ионы аммония суммарно | - | 3,0 | 3,0 |
| 9. | Нитриты | - | 3,44 | 3,44 |
| 10. | Нитраты | - | 1,54 | 1,54 |
| 11. | Фосфаты по Р | - | 1,93 | 1,93 |
| 12. | Фосфаты по РО4 | - | 5,94 | 5,94 |
| 13. | АСПАВ | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| 14. | НПАВ | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 15. | Железо общее | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 16. | Медь | 0,004 | - | 0,004 |
| 17. | Цинк | 0,03 | - | 0,03 |
| 18. | Марганец | 0,005 | - | 0,005 |
| 19. | Алюминий | 0,08 | - | 0,08 |
| 20. | Водородный показатель рН | 6,5-9,0 | 6,5-9,0 | 6,5-9,0 |
| 21. | Жиры | отсутствие | отсутствие | отсутствие |